|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алматы қаласыҚОҒАМДЫҚ Денсаулық басқармасы**шаруашылық** **жүргізу құқығындағы** **«№ 20 қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны** |  | управление ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯгорода алматы**коммунальное государственное** **предприятие на праве хозяйственного ведения****«Городская поликлиника № 20»** |
| Алматы қаласы, Жулдыз-1 ы-а, 5вТел: (727) 333-14-46, gorpol\_20@mail.ru |  | город Алматы, мкр. Жулдыз-1, 5вТел: (727)333-14-46, gorpol\_20@mail.ru |

 **Объявление №2**

 о проведении закупа лекарственных средств и медицинских

 изделий способом запроса ценовых предложений

г. Алматы 15.04.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ)** | **Дополнительная характеристика (на русском языке)** | **Единица измерения**  | **Количество, объём**  | **Цена за единицу, тенге** | **Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге** |
|  | Анализатор хемилюминесцентный автоматический | Производительность анализатора до 120 тестов / час.Анализатор должен иметь сертификат качества, включая CE, ISO13485. Анализатор должен быть зарегистрирован в Казахстане.Операционная система Windows 10.Блок смешивания : автоматизированное смешивание на вортексе.Барабан реагентов не менее 25 позиций с температурой охлаждения 2 ~ 8 ° C.Анализатор с мастер-кривой, которая может использовать не более 3 калибраторов для калибровки, не требующей воды.Калибратор и контроль анализов без ручного разведения и восстановления лиофилизата.Загрузка и выгрузка штативов с образцами -без прерывания анализаСтатус штатива в реальном времени отображается на дорожке цифровых индикаторовПодключение анализатора к лабораторной информационной системе поликлиники.Эффективная промывка зонда изнутри и снаружи промывочным буфером под высоким давлениемВзятие образца из закрытой пробирки (автоматический режим подачи пробирки)Сканер штрихкодов пробирок встроенный Сканер штрихкодов пробирок внешнийСканер штрихкодов реагентов встроенныйОповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце.Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок.Сохранение информации об ошибках работы и неисправностях в памяти с указанием времени и даты. | шт | 1 | 6 050 000 | 6 050 000 |
|  | Натрия хлорид | раствор для инфузии 0,9%-100,0 | фл | 2000 | 150 | 300 000 |
|  | Левомеколь  | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 374 | 11 220 |
|  | Метилурациловая мазь | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 635,8 | 19 074 |
|  | Гидрокортизоновая мазь 1% - 10 г | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 350 | 10 500 |
|  | Синтомициновая мазь 10 % -25 г | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 270 | 8 100 |
|  |  Линимент бальзамический (по Вишневскому) - 30 г | для наружного применения | шт | 10 | 374 | 3 740 |
|  | Зонд стоматологический | инструмент стоматологический | шт | 20 | 545 | 10 900 |
|  | Корневые иглы | Иглы корневые граненые предназначены для введения лекарственного вещества в канал с помощью ватных турунд, 500шт,дл 50мм | уп | 15 | 2 500 | 37 500 |
|  | Щётки полировочные | полировочная стоматологическая используются для быстрой зеркальной полировки  | шт | 20 | 150 | 3 000 |
|  | Карпульные иглы №100 | стерильные одноразовые №100 | уп | 5 | 10 | 50 |
|  | Боры алмазные (турбинные ассорти ) | для турбинного наконечника | шт | 40 | 150 | 6 000 |
|  | Стоматологический материал Abscess Remedy  | материал для временного пломбирования корневых каналов | уп | 3 | 12 500 | 37 500 |
|  | Убестезин форте 4% | раствор для инъекций местного анестезирующего действия. | банка | 15 | 15 500 | 232 500 |
|  | Вата  | нестерильная 100,0 | уп | 200 | 200 | 40 000 |
|  | Губка гемостатическая  | кровоостанавливающая губка | уп | 10 | 1 800 | 18 000 |
|  | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,02 мг №28(Видора микро) | уп | 100 | 2 800 | 280 000 |
|  | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,03 №28 мг(Видора ) | уп | 150 | 2 300 | 345 000 |
|  | Детское питание  | Адаптированная гипоаллергенная молочная смесь для кормления от 0-6мес | уп | 288 | 4000 | 1 152 000 |
|  | Детское питание  | Адаптированная гипоаллергенная молочная смесь для кормления от 6-12мес | уп | 120 | 4000 | 480 000 |
|  | Шприцы  | одноразовые 10,0 | шт | 5000 | 30 | 150 000 |
|  | Термометр жесткий Biotherm электронный цифровой | Термометр электронный (градусник электронный) | шт | 30 | 2 000 | 60 000 |
|  | М- 30 CFL Lyse (500ml|bottle) лизирующий раствор | для гематологического анализатора MINDRAY BC - 3600 | фл | 10 | 41 900 | 419 000 |
|  | Шприцы  | одноразовые 2,0 | шт | 11800 | 20 | 236 000 |
| 26 | Зажим кровоостанавливающий Кохера изогнутый |   Металлический, зубчатый изогнутый 150мм | шт | 20 | 4480 | 89600 |
| 27 | Зажим кровоостанавливающий «Москит»  |  Металлический , изогнутый по плоскости 150мм | шт | 20 | 4500 | 90000 |
| 28 | Зажим Кохера кровоостанавливающий прямой  |  Зубчатый, прямой №1 металлический, | шт | 20 | 5000 | 100000 |
|  | Зажим кровоостанавливающий Бильрот изогнутый | Металлический изогнутый 150 мм | шт | 20 | 4500 | 90000 |
| 29 | Ножницы  | хирургические тупоконечные изогнутые 140мм  | шт | 10 | 3680 | 36800 |
| 30 | Ножницы  | Металлические , хирургические остроконечные прямые 140мм | шт | 20 | 3680 | 73600 |
| 31 | Ножницы  | Остроконечные, металлические , диссекционные 170мм | шт | 3 | 3700 | 11100 |
| 32 | Пинцет анатомический  | Металлический, прямой ПА-150мм | шт | 15 | 4100 | 61500 |
| 33 | Пинцет хирургический  | Металлический, прямой ,зубчатый ПХ-150мм | шт | 15 | 3000 | 45000 |
| 34 | Пинцет анатомический  | Металлический ПА-120мм, ширина рабочей части- 1,5 мм | шт | 5 | 4100 | 20500 |
| 35 | Пластинчатые крючки по Фарабефа  | Металлический 165мм | шт | 5 | 3400 | 17000 |
| 36 | Крючки хирургические  |  Металлический , 3-х зубчатые 150мм | шт | 5 | 3570 | 17850 |
| 37 | Ложка костная  | двухсторонняя Фолькмана Л-5 | шт | 5 | 3700 | 18500 |
| 38 | Иглодержатель  | Прямой металлический 140мм | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 39 | Лоток  | почкообразный металлический 250мм | шт | 30 | 2300 | 69000 |
| 40 | Корнцанг изогнутый  | Металлический 250мм | шт | 5 | 9786 | 48930 |
| 41 | Жгут кровоостанавливающий  | Резиновый тип Эсмарха , венозная, артериальная | шт | 5 | 1100 | 5500 |
| 42 | Пролен (Prolene ) | Шовный материал 3/0, длина 45см, режующая игла 26мм | шт | 10 | 2285 | 22850 |
| 43 | Пролен (Prolene)  |  Шовный материал 2/0, длина 45см, режующая игла 26мм | шт | 10 | 2285 | 22850 |
| 44 | Викрил  | Шовный материал синтетический, рассасывающийся , стерильный, длина 3/0, длина 75см, режующая игла 26мм | шт | 10 | 2000 | 20000 |
| 45 | Викрил  |  Шовный материал синтетический, рассасывающийся , стерильный, длина 2/0, длина 75см, режующая игла 26мм | шт | 10 | 2000 | 20000 |
| 46 | Шелк плетенный с иглой  | Шовный материал 2/0, длина 75см, режующая игла 26мм | шт | 10 | 2000 | 20000 |
| 47 | Пеленки  | одноразовые медицинские стерильные 70\*70 см | шт | 100 | 650 | 6500 |
| 48 | Скальпель  | одноразовые №11 | шт | 50 | 150 | 7500 |
| 49 | Инсулиновые шприцы  | одноразовые 1мл игла 23 G\*1(0,6мм\*25мм) | шт | 100 | 20 | 2000 |
| 50 | Инсулиновые шприцы | Одноразовые 1мл игла 20G\*1 (0,6мм \*25мм) | шт | 100 | 10 | 1000 |
| 51 | Катетер Фолея | Размер Ch/Fr 6,8,10 стерильный, ,одноразовый ,изготовлен из латекса ,покрытого силиконом | шт | 11 | 500 | 5500 |
| 52 | Мочеприемник | Ёмкость градуировкой, усиленный подвес, невозвратный клапан, приводная трубка, Объем мочеприемника 1000 мл Длина приводной трубки 90 | шт | 11 | 550 | 6050 |
| 53 | Кислородный баллон | С мягкой маской 12 литров | шт | 22 | 5000 | 110000 |
| 54 | Рециркулятор | УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей, срок ультрафиолетовых ламп – 7000-8000 часов, от 30-40 кв.м | шт | 10 | 78800 | 788000 |
| 55 | Лампы | Для рециркулятора длина -50см ,15 Ватт | шт | 6 | 5500 | 33000 |
| 56 | Лампы | Для рециркулятора длина -90см,38 Ватт | шт | 20 | 6500 | 130000 |

**Срок поставки товара:** в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика.

**Место поставки товара:** РК, г.Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5В, склад аптеки (цокольное помещение) .

**Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** 22 апреля 2022 года: РК, г.Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5В, кабинет государственных закупок № 415 до 09.00 часов22 апреля 2022 года.

**Дата и время вскрытия ценовых предложений:** РК, г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, 5В кабинет государственных закупок № **415** в 10.00 часов 22 апреля 2022 года

**Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7082505533**

Закуп осуществляется согласно Постановления Правительства РК от 4 июня 2021года №375 «**Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»**. Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адресПоставщика и Заказчика**.**

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

**Главный врач                                         Тажибаева А.Р.**

Исполнитель:

Нуралиев Н.М. тел. 8 7082505533