**Протокол №2**

 итогов по закупу лекарственных средств и медицинских изделий КГП на ПХВ «ГП №20» способом запроса ценовых предложений 22.04.2022 года

**г.Алматы                                                       28.04.2022г**

1. Краткое описание и цена закупаемых «ГП №20» лекарственных средств и медицинских изделий, их торговое наименование:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ)** | **Дополнительная характеристика (на русском языке)** | **Единица измерения**  | **Количество, объём**  | **Цена за единицу, тенге** | **Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге** |
|  | Анализатор хемилюминесцентный автоматический | Производительность анализатора до 120 тестов / час.Анализатор должен иметь сертификат качества, включая CE, ISO13485. Анализатор должен быть зарегистрирован в Казахстане.Операционная система Windows 10.Блок смешивания : автоматизированное смешивание на вортексе.Барабан реагентов не менее 25 позиций с температурой охлаждения 2 ~ 8 ° C.Анализатор с мастер-кривой, которая может использовать не более 3 калибраторов для калибровки, не требующей воды.Калибратор и контроль анализов без ручного разведения и восстановления лиофилизата.Загрузка и выгрузка данаативов с образцами -без прерывания анализаСтатус данаатива в реальном времени отображается на дорожке цифровых индикаторовПодключение анализатора к лабораторной информационной системе поликлиники.Эффективная промывка зонда изнутри и снаружи промывочным буфером под высоким давлениемВзятие образца из закрытой пробирки (автоматический режим подачи пробирки)Сканер данарихкодов пробирок встроенный Сканер данарихкодов пробирок внешнийСканер данарихкодов реагентов встроенныйОповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце.Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок.Сохранение информации об ошибках работы и неисправностях в памяти с указанием времени и даты. | дана | 1 | 6 050 000 | 6 050 000 |
|  | Натрия хлорид | раствор для инфузии 0,9%-100,0 | фл | 2000 | 150 | 300 000 |
|  | Левомеколь  | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 374 | 11 220 |
|  | Метилурациловая мазь | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 635,8 | 19 074 |
|  | Гидрокортизоновая мазь 1% - 10 г | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 350 | 10 500 |
|  | Синтомициновая мазь 10 % -25 г | мазь для наружного применения  | туба | 30 | 270 | 8 100 |
|  |  Линимент бальзамический (по Вишневскому) - 30 г | для наружного применения | дана | 10 | 374 | 3 740 |
|  | Зонд стоматологический | инструмент стоматологический | дана | 20 | 545 | 10 900 |
|  | Корневые иглы | Иглы корневые граненые предназначены для введения лекарственного вещества в канал с помощью ватных турунд, 500дана,дл 50мм | уп | 15 | 2 500 | 37 500 |
|  | Щётки полировочные | полировочная стоматологическая используются для быстрой зеркальной полировки  | дана | 20 | 150 | 3 000 |
|  | Карпульные иглы №100 | стерильные одноразовые №100 | уп | 5 | 10 | 50 |
|  | Боры алмазные (турбинные ассорти ) | для турбинного наконечника | дана | 40 | 150 | 6 000 |
|  | Стоматологический материал Abscess Remedy  | материал для временного пломбирования корневых каналов | уп | 3 | 12 500 | 37 500 |
|  | Убестезин форте 4% | раствор для инъекций местного анестезирующего действия. | банка | 15 | 15 500 | 232 500 |
|  | Вата  | нестерильная 100,0 | уп | 200 | 200 | 40 000 |
|  | Губка гемостатическая  | кровоостанавливающая губка | уп | 10 | 1 800 | 18 000 |
|  | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,02 мг №28(Видора микро) | уп | 100 | 2 800 | 280 000 |
|  | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,03 №28 мг(Видора ) | уп | 150 | 2 300 | 345 000 |
|  | Детское питание  | Адаптированная гипоаллергенная молочная смесь для кормления от 0-6мес | уп | 288 | 4000 | 1 152 000 |
|  | Детское питание  | Адаптированная гипоаллергенная молочная смесь для кормления от 6-12мес | уп | 120 | 4000 | 480 000 |
|  | Шприцы  | одноразовые 10,0 | дана | 5000 | 30 | 150 000 |
|  | Термометр жесткий Biotherm электронный цифровой | Термометр электронный (градусник электронный) | дана | 30 | 2 000 | 60 000 |
|  | М- 30 CFL Lyse (500ml|bottle) лизирующий раствор | для гематологического анализатора MINDRAY BC - 3600 | фл | 10 | 41 900 | 419 000 |
|  | Шприцы  | одноразовые 2,0 | дана | 11800 | 20 | 236 000 |
| 26 | Зажим кровоостанавливающий Кохера изогнутый |   Металлический, зубчатый изогнутый 150мм | дана | 20 | 4480 | 89600 |
| 27 | Зажим кровоостанавливающий «Москит»  |  Металлический , изогнутый по плоскости 150мм | дана | 20 | 4500 | 90000 |
| 28 | Зажим Кохера кровоостанавливающий прямой  |  Зубчатый, прямой №1 металлический, | дана | 20 | 5000 | 100000 |
|  | Зажим кровоостанавливающий Бильрот изогнутый | Металлический изогнутый 150 мм | дана | 20 | 4500 | 90000 |
| 29 | Ножницы  | хирургические тупоконечные изогнутые 140мм  | дана | 10 | 3680 | 36800 |
| 30 | Ножницы  | Металлические , хирургические остроконечные прямые 140мм | дана | 20 | 3680 | 73600 |
| 31 | Ножницы  | Остроконечные, металлические , диссекционные 170мм | дана | 3 | 3700 | 11100 |
| 32 | Пинцет анатомический  | Металлический, прямой ПА-150мм | дана | 15 | 4100 | 61500 |
| 33 | Пинцет хирургический  | Металлический, прямой ,зубчатый ПХ-150мм | дана | 15 | 3000 | 45000 |
| 34 | Пинцет анатомический  | Металлический ПА-120мм, ширина рабочей части- 1,5 мм | дана | 5 | 4100 | 20500 |
| 35 | Пластинчатые крючки по Фарабефа  | Металлический 165мм | дана | 5 | 3400 | 17000 |
| 36 | Крючки хирургические  |  Металлический , 3-х зубчатые 150мм | дана | 5 | 3570 | 17850 |
| 37 | Ложка костная  | двухсторонняя Фолькмана Л-5 | дана | 5 | 3700 | 18500 |
| 38 | Иглодержатель  | Прямой металлический 140мм | дана | 5 | 3500 | 17500 |
| 39 | Лоток  | почкообразный металлический 250мм | дана | 30 | 2300 | 69000 |
| 40 | Корнцанг изогнутый  | Металлический 250мм | дана | 5 | 9786 | 48930 |
| 41 | Жгут кровоостанавливающий  | Резиновый тип Эсмарха , венозная, артериальная | дана | 5 | 1100 | 5500 |
| 42 | Пролен (Prolene ) | Шовный материал 3/0, длина 45см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2285 | 22850 |
| 43 | Пролен (Prolene)  |  Шовный материал 2/0, длина 45см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2285 | 22850 |
| 44 | Викрил  | Шовный материал синтетический, рассасывающийся , стерильный, длина 3/0, длина 75см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 45 | Викрил  |  Шовный материал синтетический, рассасывающийся , стерильный, длина 2/0, длина 75см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 46 | Шелк плетенный с иглой  | Шовный материал 2/0, длина 75см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 47 | Пеленки  | одноразовые медицинские стерильные 70\*70 см | дана | 100 | 650 | 6500 |
| 48 | Скальпель  | одноразовые №11 | дана | 50 | 150 | 7500 |
| 49 | Инсулиновые шприцы  | одноразовые 1мл игла 23 G\*1(0,6мм\*25мм) | дана | 100 | 20 | 2000 |
| 50 | Инсулиновые шприцы | Одноразовые 1мл игла 20G\*1 (0,6мм \*25мм) | дана | 100 | 10 | 1000 |
| 51 | Катетер Фолея | Размер Ch/Fr 6,8,10 стерильный, ,одноразовый ,изготовлен из латекса ,покрытого силиконом | дана | 11 | 500 | 5500 |
| 52 | Мочеприемник | Ёмкость градуировкой, усиленный подвес, невозвратный клапан, приводная трубка, Объем мочеприемника 1000 мл Длина приводной трубки 90 | дана | 11 | 550 | 6050 |
| 53 | Кислородный баллон | С мягкой маской 12 литров | дана | 22 | 5000 | 110000 |
| 54 | Рециркулятор | УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей, срок ультрафиолетовых ламп – 7000-8000 часов, от 30-40 кв.м | дана | 10 | 78800 | 788000 |
| 55 | Лампы | Для рециркулятора длина -50см ,15 Ватт | дана | 6 | 5500 | 33000 |
| 56 | Лампы | Для рециркулятора длина -90см,38 Ватт | дана | 20 | 6500 | 130000 |

1. Дата и время предоставления ценового предложения следующими поставщиками:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование потенциального поставщика**  | **Адрес потенциального поставщика**  | **Дата и время представления ценового предложения** | **ФИО (представителя присутствующих потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями)** |
| 1 | ТОО «Глобал Медикал» | г. Алматы, мкр. Акбулак Талдыарал, д.4 | 19.04.2022 14.04 ч | - |
| 2 | ИП «Ай-Шолпан» | г. Алматы, ул. Досмухамедова 11, д. 47 | 20.04.2022 09.01 ч | - |
| 3 | ТОО «КазахМедИмпорт» | Г. Алматы, ул. Сейфуллина 404/67 | 17.02.2022 12.10 ч |  - |
| 4 | ТОО «SIRIUS MED» | г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Мукаева 12 | 21.04.2022 10.40 ч |  - |
| 5 | ТОО «Diamond-Med» | Алматинская обл.,с. Отеген Батыра, ул. Титова 22, кв. 62 | 21.04.2022 10.45 ч | - |
| 6 | ТОО «BIG-MED» | Алматинская обл., c. Жаналык, мкр. Батыс, ул. Байтерек, дом 183  | 21.04.2022 10.47 ч | - |
| 7 | ТОО «Садыхан Премиум» | г. Алматы ул. Стахановская 44/21 | 21.04.2022 12.45 ч | - |
| 8 | ТОО «МФК «Биола» | г.Алматы, ул. Монгольская 44 | 22.04.2022 08.02 ч | - |

 3. Закуп не состоялся по следующим лотам (основание - заявки потенциальных поставщиков не поступало) :  №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №36, №42, №43, №44, №45, №49, №50, №51,№52,№53,№55,№56

     4. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями никто из потенциальных поставщиков не присутствовал.

      5. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес** | **Сумма договора в тенге** |
| 1 | ТОО «Садыхан Премиум» | г. Алматы ул. Стахановская 44/21 | 240 000 |
| 2 | ТОО «Глобал Медикал» | г. Алматы, мкр. Акбулак Талдыарал, д.4 | 6 418 000 |
| 3 | ТОО «Diamond-Med» | Алматинская обл.,с. Отеген Батыра, ул. Титова 22, кв. 62 | 2719022 |
| 4 | ТОО « КазахМедИмпорт» | СКО,г.Петропавловск ул Сутюшева 15Б | 788000 |
| 5 | ИП «Ай-Шолпан» | г. Алматы, ул. Досмухамедова 11, д. 47 | 15 000 |

ТОО «КазахМедИмпорт» является отечественным товаропроизводителем МИ по лоту №54, имеет сертификат «СТ-KZ» согласно п.21 гл.5 Правил организации и проведения закупа ЛС,МИ…(Постановление Правительства РК №375 от 04.06.2021 г.)

Ценовые предложения поставщиков в приложении №1 к протоколу итогов.

Адрес поставки: г. Алматы мкр. Жулдыз-1 дом 5 В

**Председатель комиссии: и. о. зам. главного врача** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Әлкеева Б.С.

**Члены комисии** :

Гл. медсестра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калиева И.Р.

Врач - эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Өскенбаева Г.Е.

Секретарь комисии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуралиев Н.М.

**№2 хаттама**

**ШЖҚ «№20 қалалық емханасы» КМК**

**22.04.2022 жылдың дәрілік заттарды сатып алу**

**және медициналық бұйымдарды сұрату**

**тәсілімен баға ұсыныстары**

**Алматы қ. 28.04.2022 ж**

ШЖҚ «№20 қалалық емханасы» КМК» сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қысқаша сипаттамасы және бағасы, олардың саудалық атауы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы (СТРУ - ға сәйкес) | Қосымша сипаттама  | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі | Бірлік үшін бағасы, теңге | Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге |
| 1 | Автоматты химилюминесцентті анализатор | Анализатордың өнімділігі сағатына 120 тестке дейін.Анализаторда CE, ISO13485 қоса алғанда, сапа сертификаты болуы керек. Анализатор Қазақстанда тіркелуі тиіс.Windows 10 операциялық жүйесі.Араластыру блогы: вортексте автоматтандырылған араластыру.Салқындату температурасы 2 ~ 8 ° C кем дегенде 25 позициядағы реагенттер барабаны.Суды қажет етпейтін калибрлеу үшін 3 калибратордан аспайтын шебер қисығы бар Анализатор.Лиофилизатты қолмен сұйылтпай және қалпына келтірмей талдауларды Калибратор және бақылау.Үлгілері бар данаативтерді тиеу және түсіру-талдауды үзбейНақты уақыттағы данаатив мәртебесі сандық индикаторлар жолында көрсетіледіАнализаторды емхананың зертханалық ақпараттық жүйесіне қосу.Зондты ішінен және сыртынан жоғары қысымды жуу буферімен тиімді жууҮлгіні жабық пробиркадан алу (пробирканы берудің Автоматты режимі)Кірістірілген данарих-код пробиркаларын СканерСканер данарихкодов пробиркалар сыртқыДанарихкод реагенттер сканері кіріктірілгенҮлгіде патологиялық өзгерістердің болуы туралы пайдаланушыны хабардар ету.Қателерді сипаттайтын анализатордың қате туралы хабарламаларының автоматты түрде пайда болуы.Уақыт пен күнді көрсете отырып, жадтағы жұмыс қателері мен ақаулар туралы ақпаратты сақтау. | дана | 1 | 6 050 000 | 6 050 000 |
| 2 | Натрий хлорид | инфузияға арналған ерітінді 0,9%-100,0 | фл | 2000 | 150 | 300 000 |
| 3 | Левомеколь  | сыртқа қолдануға арналған жақпамай | туба | 30 | 374 | 11 220 |
| 4 | Метилурациловая жақпамай | сыртқа қолдануға арналған жақпамай | туба | 30 | 635,8 | 19 074 |
| 5 | Гидрокортизоновая жақпамай 1% - 10 г | сыртқа қолдануға арналған жақпамай | туба | 30 | 350 | 10 500 |
| 6 | Синтомициновая жақпамай 10 % -25 г | сыртқа қолдануға арналған жақпамай | туба | 30 | 270 | 8 100 |
| 7 | Бальзамдық Линимент (Вишневский бойынша) - 30 г | сыртқа қолдануға арналған | дана | 10 | 374 | 3 740 |
| 8 | Стоматологиялық зонд | стоматологиялық құрал | дана | 20 | 545 | 10 900 |
| 9 | Түбір инелер | Қырлы түбір инелер дәрілік затты арнаға мақта турундасының көмегімен енгізуге арналған, 500 дана, үзындығы 50мм | уп | 15 | 2 500 | 37 500 |
| 10 | Жылтыратқыш щеткалар | жылтыратқыш тіс тез айналы жылтырату үшін қолданылады | дана | 20 | 150 | 3 000 |
| 11 | Карпуль инелері №100 | стерильді бір реттік №100 | уп | 5 | 10 | 50 |
| 12 | Алмас борлары (турбиналық ассорти) | турбиналық ұштық үшін | дана | 40 | 150 | 6 000 |
| 13 | Стоматологиялық материал Abscess Remedy  | тамыр арналарын уақытша толтыруға арналған материал | уп | 3 | 12 500 | 37 500 |
| 14 | Убестезин форте 4% | жергілікті анестетикалық әсері бар инъекцияға арналған ерітінді. | банка | 15 | 15 500 | 232 500 |
| 15 | Мақта | стерильді емес 100,0 | уп | 200 | 200 | 40 000 |
| 16 | Гемостатикалық губка | қан тоқтататын губка | уп | 10 | 1 800 | 18 000 |
| 17 | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,02 мг №28(Видора микро) | уп | 100 | 2 800 | 280 000 |
| 18 | Дросперинон  | 3,0 мг+этинилэстрадиол 0,03 №28 мг(Видора ) | уп | 150 | 2 300 | 345 000 |
| 19 | Балалар тағамы | 0-6 айдан бастап тамақтандыруға арналған бейімделген гипоаллергенді сүт қоспасы | уп | 288 | 4000 | 1 152 000 |
| 20 | Балалар тағамы | 6-12 айдан бастап тамақтандыруға арналған бейімделген гипоаллергенді сүт қоспасы | уп | 120 | 4000 | 480 000 |
| 21 | шприцтер  | Бір рет қолданылатын 10,0 | дана | 5000 | 30 | 150 000 |
| 22 | Термометр қатты Biotherm электрондық сандық | Электрондық Термометр (электрондық термометр) | дана | 30 | 2 000 | 60 000 |
| 23 | М- 30 CFL Lyse (500ml|bottle) лизирующий раствор | гематологиялық анализатор үшін MINDRAY BC - 3600 | фл | 10 | 41 900 | 419 000 |
| 24 | Шприцы  | одноразовые 2,0 | дана | 11800 | 20 | 236 000 |
| 26 | Иілген кохердің гемостатикалық қысқышы | Металл, тісті иілген 150мм | дана | 20 | 4480 | 89600 |
| 27 | "Москит"гемостатикалық қысқышы | Металл, 150 мм жазықтықта иілген | дана | 20 | 4500 | 90000 |
| 28 | Тікелей қан тоқтататын Кохер қысқышы  |  Тісті, түзу № 1 металл, | дана | 20 | 5000 | 100000 |
|  | Иілген қан тоқтататын Бильрот қысқышы | Металл иілген 150 мм | дана | 20 | 4500 | 90000 |
| 29 | Қайшы | хирургиялық тұйық иілген 140мм  | дана | 10 | 3680 | 36800 |
| 30 | Қайшы | Металл, хирургиялық үшкір тік 140мм | дана | 20 | 3680 | 73600 |
| 31 | Қайшы | Үшкір, металл, секциялық 170мм | дана | 3 | 3700 | 11100 |
| 32 | Пинцет анатомический  | Металлический, прямой ПА-150мм | дана | 15 | 4100 | 61500 |
| 33 | Хирургиялық пинцет | Металл, түзу, тісті ПХ-150мм | дана | 15 | 3000 | 45000 |
| 34 | Анатомиялық пинцет  | Металл ПА-120 мм, жұмыс бөлігінің ені-1,5 мм | дана | 5 | 4100 | 20500 |
| 35 | Фарабеф бойынша пластиналық ілгектер | Металлды 165мм | дана | 5 | 3400 | 17000 |
| 36 | Хирургиялық ілгектер |  Металлический , 3-х зубчатые 150мм | дана | 5 | 3570 | 17850 |
| 37 | Сүйек қасық | екі жақты Фолькмана Л-5 | дана | 5 | 3700 | 18500 |
| 38 | Ине ұстағыш | Тікелей металл 140мм | дана | 5 | 3500 | 17500 |
| 39 | Науа | бүйрек тәрізді металл 250мм | дана | 30 | 2300 | 69000 |
| 40 | Корнцанг иілген | Металлический 250мм | дана | 5 | 9786 | 48930 |
| 41 | Қан тоқтатқыш жгут | Эсмархтың резеңке түрі, веноздық, артериялық | дана | 5 | 1100 | 5500 |
| 42 | Пролен (Prolene) | Тігіс материалы 3/0, ұзындығы 45 см, кесетін ине 26 мм | дана | 10 | 2285 | 22850 |
| 43 | Пролен (Prolene)  |  Тігіс материалы 2/0, ұзындығы 45 см, кесу инесі 26 мм | дана | 10 | 2285 | 22850 |
| 44 | Викрил  | Синтетикалық, сіңірілетін, зарарсыздандырылған тігіс материалы, ұзындығы 3/0, ұзындығы 75 см, кесетін ине 26 мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 45 | Викрил  |  Синтетикалық, сіңірілетін, зарарсыздандырылған тігіс материалы, ұзындығы 2/0, ұзындығы 75 см, кесетін ине 26 мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 46 | Шелк плетенный с иглой  | Шовный материал 2/0, длина 75см, режующая игла 26мм | дана | 10 | 2000 | 20000 |
| 47 | Жаялықтар | бір реттік медициналық стерильді 70 \* 70 см | дана | 100 | 650 | 6500 |
| 48 | Скальпель  | Бір рет қолданылатын №11 | дана | 50 | 150 | 7500 |
| 49 | Инсулинды шприцы  | Бір рет қолданылатын 1мл ине 23 G\*1(0,6мм\*25мм) | дана | 100 | 20 | 2000 |
| 50 | Инсулинды шприцы | Бір рет қолданылатын 1мл ине 20G\*1 (0,6мм \*25мм) | дана | 100 | 10 | 1000 |
| 51 | Катетер Фолея | CH/Fr мөлшері 6,8,10 стерильді, бір рет қолданылатын ,силиконмен қапталған латекстен жасалған | дана | 11 | 500 | 5500 |
| 52 | Мочеприемник | Градуирлеу сыйымдылығы, күшейтілген аспа, қайтарылмайтын клапан, жетек түтігі, несеп қабылдағыш көлемі 1000 мл жетек түтігінің ұзындығы 90 | дана | 11 | 550 | 6050 |
| 53 | Оттегі баллоны | Жұмсақ маска 12 литр | дана | 22 | 5000 | 110000 |
| 54 | Рециркулятор | УФ- адамдардың қатысуымен үй-жайдағы ауаны зарарсыздандыру үшін ауа ағынының мәжбүрлі айналымы бар екі шамды бактерицидті, ультракүлгін шамдардың мерзімі-7000-8000 сағат, 30-40 шаршы метрден бастап  | дана | 10 | 78800 | 788000 |
| 55 | Лампы | Рециркулятор үшін ұзындығы -50см ,15 Ватт | дана | 6 | 5500 | 33000 |
| 56 | Лампы | Для рециркулятора длина -90см,38 Ватт | дана | 20 | 6500 | 130000 |

Мынадай өнім берушілердің баға ұсынысын берген күні мен уақыты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Әлеуетті өнім берушінің атауы | Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы | Баға ұсынысын беру күні мен уақыты | Т. А.Ә, (баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысып отырған әлеуетті өнім берушілер өкілінің) |
| 1 | ШЖҚ «Глобал Медикал» | Алматы қ., ы/а Акбулак Талдыарал, 4 | 19.04.2022 14.04 ч | - |
| 2 | ИП «Ай-Шолпан» | Алматы қ., Досмухамедова 11, 47 | 20.04.2022 09.01 ч | - |
| 3 | ШЖҚ «КазахМедИмпорт» | Г. Алматы, ул. Сейфуллина 404/67 | 17.02.2022 12.10 ч |  - |
| 4 | ТОО «SIRIUS MED» | Алматы қ., ы/а Акбулак,. Мукаева 12 | 21.04.2022 10.40 ч |  - |
| 5 | ТОО «Diamond-Med» | Алматы обл., Отеген Батыр ауылы, Титов 22, үй 62 | 21.04.2022 10.45 ч | - |
| 6 | ТОО «BIG-MED» | Алматы обл., Жаналык ауылы, Батыс, Байтерек көшесі, 183 үй | 21.04.2022 10.47 ч | - |
| 7 | ТОО «Садыхан Премиум» | Алматы қ. Стахановская 44/21 | 21.04.2022 12.45 ч | - |
| 8 | ТОО «МФК «Биола» | Алматы қ., Монгольская көш. 44 | 22.04.2022 08.02 ч | - |

   3. Сатып алу мынадай лоттар бойынша жүргізілмеді (негіздеме - әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері түскен жоқ):  №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №36, №42, №43, №44, №45, №49, №50, №51,№52,№53,№55,№56

     4. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде әлеуетті өнім берушілердің ешқайсысы қатысқан жоқ.

      5. Сатып алу шартын жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушілердің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Әлеуетті өнім берушінің атауы | Адрес | Шарттың теңгемен сомасы |
| 1 | ЖШС "Садыхан Премиум" | Алматы қаласы, Стахановская көшесі 44/21 | 240 000 |
| 2 | ЖШС «Глобал Медикал» | Алматы қ., ш. а. Ақбұлақ Талдыарал, д.4 | 6 418 000 |
| 3 | ЖШС «Diamond-Med» | Алматы обл., Өтеген батыр ауылы, Титов көшесі 22, 62 | 2 719 022 |
| 4 | ЖШС «КазахМедИмпорт» | СҚО, Петропавловск қ., Сутюшева көш., 15Б үй | 788 000 |
| 5 | ЖК «Ай-Шолпан» | Алматы, ул. Досмухамедова 11, д. 47 | 15 000 |

"КазахМедИмпорт" ЖШС №54 лот бойынша МИ отандық тауар өндірушісі болып табылады, ДЗ,МИ сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 5-тарауының 21-тармағына сәйкес "СТ-KZ" сертификаты бар(ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. №375 қаулысы).

Өнім берушілердің баға ұсыныстары қорытындылар хаттамасына №1 қосымшада.

Жеткізу мекен-жайы: Алматы қ. Жұлдыз-1 үй 5 В

Комиссия төрағасы: Бас дәрігердің емдеу-алдын алу жұмысы

жөніндегі орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Әлкеева Б.С.

Комиссия мүшесі:

Бас медбике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калиева И.Р.

Дәрігер - сарапшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Өскенбаева Г.Е.

Комиссия хатшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуралиев Н.М.